

**МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**(МИНИМУЩЕСТВО ДАГЕСТАНА)**

П Р О Т О К О Л

заседания Комиссии Минимущества Дагестана по рассмотрению вопросов о списании имущества, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан

(Приказ Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 24 сентября 2018 г. № 84)

от «12» июля 2019 г. № 43

Махачкала

Председатель Комиссии: Т.М. Халилов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Абакарова Мадина Абдулаевна  (заместитель председателя комиссии)  Абдулмуслимова Жамиля Исаевна  (секретарь комиссии)  Абдурахманова Диана Ибрагимовна  Аликберов Ахмед Тагирович | -  -  -  - | заместитель начальника управления – начальник отдела по работе с государственным имуществом    ведущий специалист - эксперт отдела по работе с государственным имуществом  начальник управления экономики и проверок порядка использования государственного имущества  консультант отдела контроля использования государственного имущества |

**О списании с баланса ГБУ Республики Дагестан «Махачкалинский родильный дом № 2 им. Р.А. Каримова» движимого имущества**

(М.А. Абакарова, Д.И. Абдурахманова, З. Л. Бакарова, А.Т. Аликберов, М.Р. Рамазанов)

1.1. Комиссия рассмотрела обращение Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 27 мая 2019 г. № 3-08-53-130 по вопросу списания с баланса ГБУ Республики Дагестан «Махачкалинский родильный дом № 2им. Р.А. Каримова» следующих объектов движимого имущества:

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0052.jpg | - кровать родовая трехмоторная Tarsus, инвентарные номера: М000013387, 2010 г., балансовая стоимость: 400 000,0 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0007.jpg | - кровать родовая трехмоторная Tarsus, инвентарные номера: М000013388, 2010 г., балансовая стоимость: 400 000,0 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0058.jpg | - кровать родовая трехмоторная Tarsus, инвентарные номера: М000013381, 2010 г., балансовая стоимость: 400 000,0 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0054.jpg | - кровать родовая трехмоторная Tarsus, инвентарные номера: М000013384, 2010 г., балансовая стоимость: 400 000,0 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0022.jpg | - кровать родовая трехмоторная Tarsus, инвентарные номера: М000013385, 2010 г., балансовая стоимость: 400 000,0 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0063.jpg | - кровать родовая трехмоторная Tarsus, инвентарные номера: М000013386, 2010 г., балансовая стоимость: 400 000,0 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0016.jpg | - кровать родовая трехмоторная Tarsus, инвентарные номера: М000013382, 2010 г., балансовая стоимость: 400 000,0 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0019.jpg | - кровать родовая трехмоторная Tarsus, инвентарные номера: М000013383, 2010 г., балансовая стоимость: 400 000,0 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0005.jpg | - светильник операционный передвижной G600LE, инвентарный номер: М000013352, 2010 г., балансовая стоимость: 278 000,0 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0006.jpg | - кресло гинекологическое КГ-6, инвентарный номер: М0100014489, 2012 г., балансовая стоимость: 99 970,0 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181116-WA0019.jpg | - монитор фетальный, инвентарный номер: 3100336, 2010 г., балансовая стоимость: 165 727, 59 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0045.jpg | - аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01, инвентарный номер: М0100014276, 2012 г., 92 900,0 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0044.jpg | - аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01, инвентарный номер: М0100014130, 2012 г., 93 333,30 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0043.jpg | - аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01, инвентарный номер: М0100014134, 2012 г., 93 333,30 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0041.jpg | - аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01, инвентарный номер: М0100014142, 2012 г., 93 333,30 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0027.jpg | - аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01, инвентарный номер: М0100014141, 2012 г., 93 333,30 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0026.jpg | - аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01, инвентарный номер: М0100014140, 2012 г., 93 333,30 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0040.jpg | - аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01, инвентарный номер: М0100014136, 2012 г., 93 333,30 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0028.jpg | - аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01, инвентарный номер: М0100014135, 2012 г., 93 333,30 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0012.jpg | - аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01, инвентарный номер: М0100014138, 2012 г., 93 333,30 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0024.jpg | - аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01, инвентарный номер: М0100014137, 2012 г., 93 333,30 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0029.jpg | - аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01, инвентарный номер: М0100014277, 2012 г., 93 333,30 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0047.jpg | - дозатор шприцевой, модель S1, инвентарный номер: М000013376, 2010 г., балансовая стоимость: 78 800,0 рублей;  - дозатор шприцевой, модель S1, инвентарный номер: М000013374, 2010 г., балансовая стоимость: 78 800,0 рублей;  - дозатор шприцевой, модель S1, инвентарный номер: М000013375, 2010 г., балансовая стоимость: 78 800,0 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0046.jpg | - анализатор билирубина у новорожденных АБФн-04, инвентарный номер: М000013331, 2010 г., балансовая стоимость: 75 700,00 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181119-WA0003.jpg | - аппарат педиатрический ИВЛ Newport E100M, инвентарный номер: М000012926, 2006 г., балансовая стоимость : 834 141,48 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0070.jpg | - аппарат ИВЛ для новорожденных и детей «Миллениум» SECHRIST, инвентарный номер: М0100014342, 2012 г., балансовая стоимость: 1 491 864,0 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\20181120_152031.jpg | - стелиризатор, инвентарные номера: М000012955, 2007 г., балансовая стоимость: 161 700,00 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\20181120_152145.jpg | - стелиризатор, инвентарные номера: М000012988, 2007 г., балансовая стоимость: 119 694,00 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0049.jpg | - стелиризатор, инвентарные номера: М0100014485, 2013 г., балансовая стоимость: 891 013,00 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0050.jpg | - стелиризатор, инвентарные номера: М0100014486, 2013 г., балансовая стоимость: 891 013,00 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181116-WA0003.jpg | - сканер ультразвуковой «Logig 500», инвентарный номер: М000012933, 2005, балансовая стоимость: 4 695 907,61 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181120-WA0048.jpg | - фетальный монитор Fetus (bfm-900) в стандартной комплектации, инвентарный номер: М000013200, 2008 г., балансовая стоимость: 137 500,0 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181115-WA0017.jpg | - наркозно-дыхательный аппарат, инвентарный номер: М000012930, 2006 г., балансовая стоимость: 472 679,46 рублей; |

|  |  |
| --- | --- |
| G:\минимущество\О списании движимого имущества Махачкалинский родильный дом 2\03-07-2019_12-30-54\IMG-20181119-WA0006.jpg | - аппарат для ИВЛ DIXION Practice 3100, инвентарный номер: М000012981, 2007 г., балансовая стоимость: 494 050,00 рублей. |

Созданная приказом от 2 августа 2018 г. № 147 постоянно действующая комиссия ГБУ Республики Дагестан «Махачкалинский родильный дом № 2 им. Р.А. Каримова» по списанию основных средств решила, что вышеперечисленные объекты движимого имущества необходимо списать в связи со 100% - м износом. Согласно заключению специалистов организации, обеспечивающей ремонт оборудования, в результате длительной интенсивной эксплуатации оборудование выработало свой физический ресурс и подлежит списанию (протокол от 1 августа 2018 г. № 1).

Согласно протоколу заседания комиссии Министерства здравоохранения Республики Дагестан по списанию основных средств № 12 от 27 мая 2019 г., основные средства, закрепленные за ГБУ Республики Дагестан «Махачкалинский родильный дом № 2 им. Р.А. Каримова», имеют 100% износ. Согласно заключению эксперта – оценщика оборудование выработало свой физический ресурс. Восстановление и ремонт является дорогостоящим и нецелесообразным.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «монитор фетальный», инвентарный номер: 3100336, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта блок питания не работает, материнская плата не работает, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «аппарат для ИВЛ DIXION Practice 3100», инвентарный номер: М000012981, выявлены следующие дефекты: требуется замена корпуса, платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта износ по сроку службы, есть трещины в корпусе, поломана колба вентиляции, неисправна плата микропропеллера. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «наркозно-дыхательный аппарат», инвентарный номер: М000012930, выявлены следующие дефекты: требуется замена корпуса, платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта износ по сроку службы, есть трещины в шлангах, отказ датчиков, прибор работает неадекватно, вентиляция не работает. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «сканер ультразвуковой «Logig 500»», инвентарный номер: М000012933, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта износ по сроку службы, износ датчиков, низкая яркость экрана, нет изображения, вышла из строя плата преобразователя, нес исправны датчики. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «стелиризатор», инвентарный номер: М000012988, выявлены следующие дефекты: требуется замена корпуса. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта теплоэлектронагреватели перегорели, контактный манометр не работает, предохранительный клапан не работает, датчик воды не работает, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «аппарат педиатрический ИВЛ Newport E100M», инвентарный номер: М000012926, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта не работает система вдоха-выдоха, не работает компрессор, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «анализатор билирубина у новорожденных АБФн-04», инвентарный номер: М000013331, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта износ по сроку службы, вышли из строя электронные компоненты, неправильные показания прибора. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01», инвентарный номер: М0100014134, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта все основные узлы вышли из строя, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «кресло гинекологическое КГ-6», инвентарный номер: М0100014489, выявлены следующие дефекты: требуется замена корпуса. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта порваны обшивки, сломаны ножки, фиксация ножки не работает, полный износ по сроку службы. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «светильник операционный передвижной G600LE», инвентарный номер: М000013352, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта электронная сенсорная плата для выключения и отключения не работает, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «фетальный монитор Fetus (bfm-900)», инвентарный номер: М000013200, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта полный физический износ по сроку службы, не работает датчик, вышел из строя термопринтер монитора и АКБ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «стелиризатор», инвентарный номер: М0100014485, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы и корпуса. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта износ по сроку службы, лопнули шланги, есть трещины в корпусе. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «стелиризатор», инвентарный номер: М000012955, выявлены следующие дефекты: требуется замена корпуса. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта оба манометра не работают, теплоэлектронагреватели перегорели, предохранительный клапан не работает, поломан уровень воды. полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «стелиризатор», инвентарный номер: М0100014486, выявлены следующие дефекты: требуется замена корпуса. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта физический износ по сроку службы, лопнули шланги, есть трещины в корпусе, вышел из строя блок преобразователя озона. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «аппарат ИВЛ для новорожденных и детей «Миллениум» SECHRIST», инвентарный номер: М0100014342, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта поршень изношен, подшипник на электронном двигателе изношен, клапан не работает, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01», инвентарный номер: М0100014136, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта фотоэлементы перегорели, блок питания не работает, поломаны ножки, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01», инвентарный номер: М0100014135, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта стойки и ножки поломаны, электронные блоки вышли из строя, блок питания не работает, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01», инвентарный номер: М0100014138, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта электронный блок вышел из строя, блок питания не работает, фотоэлементы перегорели, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01», инвентарный номер: М0100014137, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта стойка поломана, фотоэлементы перегорели, блок питания не работает, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01», инвентарный номер: М0100014277, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного фотоэлементы пробиты, не светиться, стойка поломана, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01», инвентарный номер: М0100014141, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта стойка поломана, электронные блоки вышли из строя, блок питания не работает, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01», инвентарный номер: М0100014140, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта электронные блоки вышли из строя, фотоэлементы перегорели, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01», инвентарный номер: М0100014130, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта все основные узлы вышли из строя, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01», инвентарный номер: М0100014276, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта основные узлы не работают, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «кровать родовая трехмоторная Tarsus», инвентарный номер: М000013388, выявлены следующие дефекты: требуется замена корпуса. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта моторы на всех положениях перегорели, педаль сломана, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «кровать родовая трехмоторная Tarsus», инвентарный номер: М000013387, выявлены следующие дефекты: требуется замена корпуса. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта сломан упор спинки кровати, есть глубокая коррозия, не работают электромоторы. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «кровать родовая трехмоторная Tarsus», инвентарный номер: М000013381, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы, датчиков, корпуса. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта сломан износ по сроку службы, вышли из строя некоторые узлы, есть глубокая коррозия, вышли из строя блок питания и двигатель подъема кровати. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «кровать родовая трехмоторная Tarsus», инвентарный номер: М000013384, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы, датчиков, корпуса. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта сломан износ по сроку службы, вышли из строя некоторые узлы, есть глубокая коррозия, вышли из строя пульт управления и двигатель регулировки спинки. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «кровать родовая трехмоторная Tarsus», инвентарный номер: М000013385, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы, датчиков, корпуса. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта сломан износ по сроку службы, вышли из строя некоторые узлы, вышли из строя блок управления, двигатели. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «кровать родовая трехмоторная Tarsus», инвентарный номер: М000013386, выявлены следующие дефекты: требуется замена платы, датчиков, корпуса. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта износ по сроку службы, поломаны опоры, есть глубокая ржавчина, вышли из строя двигатели подъема кровати и спинки. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «кровать родовая трехмоторная Tarsus», инвентарный номер: М000013382, выявлены следующие дефекты: требуется замена корпуса. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта износ по сроку службы, поломаны опоры, есть глубокая коррозия, вышли из строя двигатели подъема спинки и ножек. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «кровать родовая трехмоторная Tarsus», инвентарный номер: М000013383, выявлены следующие дефекты: требуется замена корпуса. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта износ по сроку службы, поломаны опоры, есть глубокая коррозия, вышли из строя двигатели подъема спинки. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», у объекта «аппарат фототерапии новорожденных КУРС-ФН-01», инвентарный номер: М0100014142, выявлены следующие дефекты: требуется замена корпуса. Ремонт объекта невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта фотоэлементы перегорели, блок питания не работает, стойка и ножки поломаны, полный физический износ. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», ремонт объекта «дозатор шприцевой, модель S1», инвентарный номер: М000013376, невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта износ по сроку службы, вышли из строя электронные компоненты, вышел из строя драйвер, нет звуковой индикации, нет индикации на дисплее. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», ремонт объекта «дозатор шприцевой, модель S1», инвентарный номер: М000013376, невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта износ по сроку службы, вышли из строя электронные компоненты, вышел из строя драйвер, нет звуковой индикации, нет индикации на дисплее. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», ремонт объекта «дозатор шприцевой, модель S1», инвентарный номер: М000013374, невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта износ по сроку службы, вышли из строя электронные компоненты, неисправен микропропеллер аппарата. Объект подлежит списанию.

Как следует из акта технического состояния, выданного ООО СРАП «Росам», ремонт объекта «дозатор шприцевой, модель S1», инвентарный номер: М000013375, невозможен (нецелесообразен). Комплектующие объекта и детали имеют существенную наработку и износ и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Объект морально устарел и подлежит списанию, также установлено, что данное оборудование не содержит драгоценных металлов. Как следует из ведомости дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию с баланса, выданной ООО «Медтехника», у данного объекта износ по сроку службы, вышли из строя электронные компоненты, не мерит объем шприца, не регулируется дозировка. Объект подлежит списанию.

Комиссией установлено, что ГБУ Республики Дагестан «Махачкалинский родильный дом № 2 им. Р.А. Каримова» документы для согласования списания основных средств **представлены** **в полном объеме** в соответствии с приложением № 2 к Положению о порядке списания имущества, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 июля 2018 г. № 99.

1.2. Комиссия, заслушав и обсудив представленные по данному вопросу материалы, решила:

**согласовать списание** особо ценного движимого имущества, закрепленного ГБУ Республики Дагестан «Махачкалинский родильный дом № 2 им. Р.А. Каримова», в соответствии с пунктом 5 Положения о комиссии Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан по рассмотрению вопросов о списании имущества, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан, утвержденного приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 24 сентября 2018 г. № 84.

1.3. ГБУ Республики Дагестан «Махачкалинский родильный дом № 2 им. Р.А. Каримова» в соответствии с п. 7 Регламента рассмотрения вопросов о списании имущества, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан, утвержденного приказом Минимущества Дагестана от 24 сентября 2018 г. № 84, необходимо в течение 10 дней после списания вышеуказанных объектов движимого имущества направить в Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан утвержденные акты о списании имущества, а также документы, подтверждающие утилизацию списанного имущества.

Т.М. Халилов

М.А. Абакарова

Д.И. Абдурахманова

Ж.И. Абдулмуслимова

А.Т. Аликберов